明环评函〔2019〕5号

三明市生态环境局关于批准福建三明瓦庄~大焦（明溪）220千伏线路工程环境影响报告表的函

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司申请报告及《福建三明瓦庄～大焦（明溪）220千伏线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。我局于2019年7月19日受理该报告表的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表信息全本公示；于2019年7月26日在三明市政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于该报告表的意见。经研究，并商三明市明溪生态环境局、清流生态环境局、宁化生态环境局，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该工程线路起于宁化县境内220千伏瓦庄变电站，止于明溪县境内拟建的220千伏大焦（明溪）变电站，新建 220 千伏架空线路折单长度约为76.9千米，其中双回单挂段长度约20千米，单回路段长度约56.9千米，扩建220千伏瓦庄变电站220千伏出线间隔1个。

报告表相关内容表明，在落实报告表提出的生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作

1.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

2.选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值标准，同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

3.线路经过生态敏感区时，应采取较小塔型、高塔跨越、档距加大等措施，选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。

4.加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复治理。

5.根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市环境监察支队和三明市明溪生态环境局、清流生态环境局、宁化生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2019年8月2日

抄送：三明市环境监察支队，三明市明溪生态环境局、清流生态环境局、宁化生态环境局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。