附件：

三明市尤溪环境监测站监测能力提升建设项目

拟采购仪器明细表

| 序号 | 采购名称 | 检测项目要求 | 数量 | 单位 | 说明 | 品牌、型号 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶空改造 | 配顶空进样器，FID检，分流不分流进样口，色谱柱 | 1 | 套 | 要求与我站现有仪器安捷伦8890相匹配 |  |  |  |
| 2 | 全自动紫外测油仪 | 地表水的石油类分析 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 全自动红外测油仪 | 污染源的石油类分析 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 全自动CODcr分析仪 | CODcr | 1 | 套 | 样品位≥30位 |  |  |  |
| 5 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | CODmn | 1 | 套 | 样品位≥30位 |  |  |  |
| 6 | 原子荧光光度计 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑 | 1 | 套 | 元素灯至少配备汞、砷、硒、铋和锑五种；双通道及以上 |  |  |  |
| 7 | 流动注射 | LAS | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 流动注射 | 总磷 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 流动注射 | 挥发酚 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 器皿干燥一体机 |  | 1 | 套 | 洗干一体 |  |  |  |
| 11 | 生化培养箱 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 废弃物暂存间排风系统改造 | / | / | / |  |  |  |  |
| 13 | 环境监测样品接收室智慧化改造 | / | / | / |  |  |  |  |

报价单位：                                    联系人：                              报价时间：