同意设置大田县广福矿业有限公司

2号入河排污口的决定书

大田县广福矿业有限公司（设置申请单位）：

你（单位）于2025年2月10日向我部门提出了大田县广福矿业有限公司2号入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意大田县广福矿业有限公司下坑铁矿扩建项目入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | ☑工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 大田县广福矿业有限公司2号入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | GC-350425-0070-GY-00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | ☑新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1名称：（单一责任主体只需记载此项）大田县广福矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 福建省（自治区、直辖市） 三明市 市（州、盟） 大田 县（区、旗 前坪乡（镇、街道） 下地 村（社区） 271号 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91350425766198014Q |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名： 陈学舜 联系电话：13799194666 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 06-009铁矿采选；锰矿、铬矿采选；其他黑色金属矿采选 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91350425766198014Q002W |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域： 福建 省（自治区、直辖市） 三明 市（州、盟） 大田 县（区、旗） 前坪 乡（镇、街道） 下地 村（社区） |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：下地溪 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：东南诸河 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：117.866636 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：25.798916 |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 ☑间歇 | 入河 方式 | ☑明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d= m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | ☑方形截面：L×B=0.03m×0.035m，S=0.001m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（__月至__月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| COD | 20 | 0.22 |  | 0.044 | 24.53（日最大排放量） | 0.00049 |
| NH3-N | / |  |  | / |  | / |
| 悬浮物 | 70 |  |  | 0.154 |  | 0.00172 |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以☑标识牌/二维码/显示屏____等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 大田县广福矿业有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息，或通过网络、媒体等渠道主动向社会公开入河排污口信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。 （三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。 |  |  |  |  |  |  |