明环水函〔2025〕1号

三明市生态环境局关于

同意设置三明吉口新兴产业园和三明吉口

循环经济产业园入河排污口的函

三明吉源水务有限公司：

你单位于2025年4月14日向我局提出入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意三明吉口新兴产业园和三明吉口循环经济产业园合并设置入河排污口（117.431623°，26.271170°），你公司要严格落实各项水污染防治措施，具体要求详见附件。

附件：三明市生态环境局关于同意设置三明吉口新兴产业园

和三明吉口循环经济产业园入河排污口的决定书

三明市生态环境局

2025年4月21日

三明市生态环境局关于

同意设置三明吉口新兴产业园和三明吉口

循环经济产业园入河排污口的决定书

| 入河排污口类型 | 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 三明吉口新兴产业园和三明吉口循环经济产业园入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | GC-350403-1853-GY |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1名称：三明吉源水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 三明市三元区岩前镇布溪村吉口新兴产业园 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91350400315684849U |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：蒋承雁 联系电话：0598-7991864 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，关于闽江流域氟化工、印染、电镀行业执行 水污染物特别排放限值（第一批）的公告 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91350400315684849U001V |  |  |  |  |  |
| 责任主体2名称：三明桑德水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 三明市三元区岩前镇布溪村37号 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91350400096757701Y |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：庄加斌 联系电话： 0598-7506838 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91350400096757701Y001X |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：三明市三元区岩前镇吉口村布溪 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：渔塘溪 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：东南诸河 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（CGCS2000坐标系）：117.431623， 纬度（CGCS2000坐标系）：26.271170。 |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：____ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d= 0.5 m，S= 0.1963 m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（__月至__月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| COD | 50 | 547.5 |  | 310.25 | 15000 | 0.85 |
| NH3-N | 5 |  |  | 38.325 |  | 0.105 |
| TP | 0.5 |  |  | 4.5625 |  | 0.0125 |
| 氟化物 | 2 |  |  | 3.65 |  | 0.01 |
| 责任主体1：三明市吉源水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| COD | 50 | 182.5 |  | 91.25 | 5000 | 0.25 |
| NH3-N | 5 |  |  | 9.125 |  | 0.025 |
| TP | 0.5 |  |  | 0.9125 |  | 0.0025 |
| 氟化物 | 2 |  |  | 3.65 |  | 0.01 |
| 责任主体2：三明桑德水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| COD | 60 | 365 |  | 219 | 10000 | 0.6 |
| NH3-N | 8 |  |  | 29.2 |  | 0.08 |
| TP | 1 |  |  | 3.65 |  | 0.01 |
| 氟化物 | / |  |  | / |  |  |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌、二维码等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 三明吉源水务有限公司、三明桑德水务有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。 （三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。 |  |  |  |  |  |  |