同意设置泰宁县工业园区污水处理厂

入河排污口的决定书

泰宁县工业园区建设发展有限公司：

你（单位）于2025年4月8日向我局提出了泰宁县工业园区污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意泰宁县工业园区污水处理厂入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 ☑工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 泰宁县工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | GC-350429-1011-GY-00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | ☑新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1名称：泰宁县工业园区建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 三明市泰宁县张家坊妇女儿童活动中心办公楼三楼 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91350429669279808W |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：张奕荣 联系电话：17750676000 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 尚未申请 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：福建省三明市泰宁县杉城镇普洞村 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：金溪 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：东南诸河（金溪流域） |  |  |  |  |  |
|  | 经度117.136346°E 纬度26.883220°N |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | ☑连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠 ☑管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | ☑圆形截面：d=0.4m，S=0.125m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（ 月至 月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| COD | 50 | 219 |  | 109.5 | / | / |
| NH3-N | 5 |  |  | 10.95 |  | / |
| TN | 15 |  |  | 32.85 |  | / |
| TP | 0.5 |  |  | 1.095 |  | / |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 泰宁县工业园区建设发展有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。 （三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。 |  |  |  |  |  |  |