同意设置清流县宏志矿业有限公司

矿山入河排污口1号的决定书

清流县宏志矿业有限公司（设置申请单位）：

你（单位）于2025年6月27日向我局提出了清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 □城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口_______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口1号 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | GC-350423-1548-GY-00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | ☑新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1名称：清流县宏志矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 福建省三明市清流县林畲镇岭官村 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91350423791786766F |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：李传秀 联系电话：15359089988 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | B1013 耐火土石开采 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91350423791786766F001Z |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：福建省三明市清流县林畲镇岭官村 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：罗峰溪支流（维家山坑小溪） |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：东南诸河 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）： 117.117836° 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）： 26.295300° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | □连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠 ☑管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | 是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | ☑圆形截面：d=0.2m，S=0.0314m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（ 月至 月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项） |  |  |  |  |  |  |
| COD | 100 | 3.273 |  | 3.273 |  |  |
| SS | 70 |  |  | 2.291 |  |  |
| 氟化物 | 10 |  |  | 0.327 |  |  |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 清流县宏志矿业有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、SS、氟化物。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。 （三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。 |  |  |  |  |  |  |