## Sheet1
百姓身边突出生态环境问题整治情况公示表（6月）
序号 | 行政 区划 | 举报对象 | 污染描述 | 污染 类型 | 办理单位 | 是否属实 | 办结意见 | 处理意见 | 整改 进展
1 | 三明市尤溪县 | 尤溪县洋中镇阿彪轮胎店 | 修补噪声扰民 | 工业违法排污 | 三明市尤溪生态环境局 | 部分属实 | 2020年6月4日，三明市尤溪生态环境局执法人员会同洋中镇政府工作人员到尤溪县洋中镇阿彪轮胎店调查，检查发现投诉人反映的噪声问题，是该店铺在补胎服务中使用的风爆补胎设备产生的风爆声，该店铺近几日偶尔有出现上午6点多就开始补胎服务产生噪音.现场执法人员督促该店铺严格落实营业时间范围，补胎服务的时间从上午7点30分至下午20点30分。尤溪生态环境局已通过微信向投诉人反馈。 | 现场纠正 | 已完成整改
2 | 将乐县 | 积善园区污水处理厂 | 投诉人称该公司排放难闻臭气，污染环境。 | 工业违法排污 | 三明市将乐生态环境局 | 属实 | 执法人员对积善园区污水处理厂进行了现场检查。该污水处理厂正常运行。检查发现，积善园区污水处理厂在污水处理过程中会产生恶臭气味，其中废水调节池、厌氧池、水解酸化池已实施了加盖处理，但未配套废气收集处理设施，因此恶臭气体无组织排放仍未得到有效控制。在气压较低的时段，恶臭气味会因扩散条件不好影响周边环境空气质量。 将乐生态环境局已要求园区污水处理厂抓好污水处理设施运行管理，已将相关园区污水处理厂恶臭污染问题抄告将乐经济开发区管委会，要求其安装园区污水处理厂废气收集处理设施。将乐经济开发区管委会已同意结合正在建设中的园区污水处理厂三期工程组织建设园区污水处理厂废气收集处理设施，计划在年底前建成。将乐生态环境局已将相关情况告知投诉人，投诉人表示满意，要求加快落实污水处理厂恶臭治理设施建设。 | 限期整改 | 正在整改
3 | 三明市大田县 | 兴泉铁路（大田段）第四标段桃源翁厝石料破碎加工项目 | 投诉人称该项目没有办理环评，经四月份投诉后，停产了一个月，现在夜间生产。生产加工过程中粉尘飘散，噪声扰民，洗砂产生的污泥随地乱倒，污染环境。 | 工业违法排污 | 三明市大田生态环境局 | 部分属实 | 对于信访人反映的问题，2019年8月15日，大田生态环境局已对该石料破碎加工项目未办理环评审批手续擅自建设的违法行为予以行政处罚。目前，该石料破碎加工项目已取得相关环保审批手续。针对该石料破碎加工项目涉嫌工业固废违法处理的行为，大田生态环境局已立案查处。2020年6月23日19时，大田生态环境局执法人员对该石料破碎加工项目现场开展夜间检查时，该石料破碎加工项目破碎生产线未生产。大田生态环境局已要求该石料破碎加工项目：按环评要求完善环保设施，确保环保设施正常运行，污染物达标排放，消除对周边环境的环境影响。大田生态环境局执法人员已电话答复信访人，信访人表示要加强监管。 | 立案查处 | 已完成整改
4 | 三明市大田县 | 大田县太华镇至庆农场 | 村尾养鸡养鸭场牲畜的粪便导致村里每家每户苍蝇甚多，几乎能把人抬走，苍蝇贴才10分钟就粘满了苍蝇，希望有关部门领导抓紧来处理 | 畜禽养殖污染 | 三明市大田生态环境局 | 部分属实 | 2020年6月28日，大田生态环境局执法人员会同太华镇政府和罗丰村委会工作人员到大田县太华镇至庆农场，业主为叶金春。检查时，该农场蛋鸭存栏约5000余只，仅配套建设有简易未硬化沉淀池。因该农场蛋鸭养殖未达规模以上（7500只），大田生态环境局已告知太华镇政府履行属地责任，消除环境安全隐患。大田生态环境局将持续跟踪该农场的整改落实情况，避免对周边村民造成影响。大田生态环境局已通过微信向投诉人反馈。 | 限期整改 | 正在整改
5 | 三明市大田县 | 大田县陈顺太补胎店 | 休息时间工作严重影响周围居民生活！ | 工业违法排污 | 三明市大田生态环境局 | 部分属实 | 执法人员于2020年6月1日前往调查核实时该补胎店未进行补胎作业，其设备有空压机、风炮机、拆胎机各一台。大田生态环境局已要求该补胎店控制作业时间，12:00至14:30以及21:30至7:30不可进行拆补胎作业，防止噪音扰民。 已将通过电话反馈，投诉人表示满意。 | 限期整改 | 已完成整改
6 | 三明市大田县 | 中铁隧道局集团有限公司 | 水泥搅拌站的水泥粉尘己经污染3年了，毎次举报的回复都是督促企业整改或没发现什么的，只要加个防尘罩都能解决的事， | 工业违法排污 | 三明市大田生态环境局 | 部分属实 | 大田生态环境局执法人员现场检查时，水泥储罐正在进行打料作业，储罐配套建设有相应的脉冲除尘器，储罐打料时产生的废气经除尘器处理后通过排气筒排放，排气筒未见明显的粉尘；场区地面有积尘，车辆行驶过程和有大风时会产生一定的无组织粉尘；沉淀池底泥和混凝土罐车残余的混凝土露天堆放于场内。三明市大田环境监测站工作人员依法对该拌合站无组织总悬浮颗粒物进行取样监测。根据三明市大田环境监测站出具的《监测报告》显示，监测的该拌合站无组织总悬浮颗粒物未超标。 大田生态环境局执法人员已现场要求该拌合站做好降尘抑尘措施，定时清理站内路面。对于该拌合站固体废物露天堆放的环境违法行为，大田生态环境局将进一步调查处理。 因投诉人留的电话为空号，无法联系。 | 限期整改 | 正在整改
7 | 三明市三元区 | 三明市三元区鑫雅金属材料加工店 | 现在已经还夏时令了，3点上班，它2点就开始切割……直接吵醒无法午休，希望可以要求它2.30后再工作。本来就在楼下，靠近卧室。太难忍受了，夏天还需要开窗。最好连带旁边的那些五金店仓库也说说。 | 工业违法排污 | 三明市三元生态环境局 | 属实 | 2020年6月10日三元生态环境局组织人员前往现场检查。检查时未进行加工作业，但加工金属材料过程中会产生噪声。执法人员已要求该单位午间（12时至14时30分）避免从事产生噪声的作业，防止对周边环境造成影响。该单位已配合落实执行。 三元生态环境局已将处理情况电话反馈投诉人，投诉人表示感谢和满意，回访投诉人表示投诉后未再出现扰民情况。 | 现场纠正 | 已完成整改
8 | 三明市三元区 | 福建政通闽赣物流有限公司 | 露天堆放沙子石头，装车，卸车，推土机整理，扬尘严重，噪音污染，无任何环保抑制扬尘措施，就在居民楼旁边离居民楼不到30米 | 工业违法排污 | 三明市三元生态环境局 | 属实 | 2020年6月4日三元生态环境局组织人员前往现场处理。经查，福建政通闽赣物流有限公司临时租赁中国铁路南昌局集团有限公司永安车务段货场，从事砂石料物流业务，砂石料堆放过程中会产生扬尘和噪声。执法人员已现场要求其采取有效覆盖措施对石料进行覆盖，做好堆场喷淋、洒水降尘措施，防治扬尘污染，并控制装卸货作业时间，避免午间、夜间装卸货产生噪声对周边环境造成影响。该单位立即采取了洒水和篷布覆盖等措施，承诺不在午间和夜间进行高噪声装卸货。三元生态环境局将继续督促该单位进一步做好粉尘等防控措施。目前该单位已安装了喷淋装置，落实了粉尘防止措施。 三元生态环境局已将处理情况反馈投诉人。 | 现场纠正 | 已完成整改
9 | 三明市三元区 | 三明市鹏程建材贸易有限公司 | 水泥灰 污染严重 下雨天泥浆直接流入沙溪河 车轮直接酱带到工业中路 天晴后全是灰尘比工地污染还严重 没有有效措施来减少粉尘污染 | 工业违法排污 | 三明市三元生态环境局 | 部分属实 | 2020年5月28日，三元生态环境执法人员前往现场检查。经查，现场堆放有部分砂、石料，为三明市鹏程建材贸易有限公司所有，该公司主要从事装修用砂、石料和成品水泥批发销售，现场无加工现象，场地内装有喷淋装置，检查期间未发现明显粉尘现象。已约谈该公司，要求通过增加喷淋装置、篷布覆盖等抑尘措施进一步控制扬尘排放，并加强现场环境管理，避免车辆带泥上路。目前该单位已增加完善了喷淋装置，进一步落实了粉尘防止措施。三元区生态环境局已将处理情况反馈投诉人。 | 现场纠正;其他。 | 已完成整改
10 | 三明市三元区 | 三明市三元区鸿利工程渣土加工厂 | 投诉人称在富兴堡街道槐林工业区燎原学校进去富兴堡垃圾场附近有一家洗沙场，没有环保手续，洗沙废水直接外排水沟，污染环境，会影响附近果树等的种植。 | 工业违法排污 | 三明市三元生态环境局 | 不属实 | 2020年6月6日，三元生态环境局进行了现场检查期间，该单位已办理环评审批手续。现场检查期间，该单位未生产，已建设了污水收集处理设施，未发现违法排污行为。执法人员已要求该单位规范运行好废水治理设施，三元区生态环境局已将情况反馈投诉人。 | 其他
11 | 三明市永安市 | 中国重汽集团福建梅西汽车有限公司 | 气割，敲货箱，各种桥铁的声音，我们公司是1点半上班，他们1点就开始那里吵了 | 工业违法排污 | 永安生态环境局 | 部分属实 | 现场检查时，该车间外无明显噪声，该车间附近均为企业内部生产车间，约500米周围无居民，企业内部车间之间的声音对员工的影响属于劳动保护的范围。该车间现场负责人表示将调整工作时间，中午一点半开始上班。永安生态环境局已向投诉人反馈，投诉人表示满意并感谢。 | 要求企业调整工作时间 | 已完成整改
12 | 三明市永安市 | 福建华电永安发电有限公司 | 噪声，及空气排污 | 工业违法排污 | 永安生态环境局 | 部分属实 | 永安生态环境局执法人员于2020年5月28日前往调查。检查时该公司正常生产，经厂界巡查，未发现噪声问题，废气排放无异常。调阅该公司第二季度自行监测报告，监测日期为2020年4月20日，该公司厂界共设置的7个噪声监测点位均达标排放。该公司废气在线监测数据显示2020年5月26日18点30分至27日3点，多个时段数据异常。通过询问该公司有关工作人员了解到，26日18点30分该公司开始启用8号循环流化床锅炉，启炉过程中由于更换的浇铸料较多，需延长烘炉时间，期间为确保机组安全运行，短时间内需排汽降压，排气设施已安装消音器处理。在线监测数据因启炉异常已在监控系统报备。 永安生态环境局已要求该公司：一是要加强企业环境管理确保各项环保设施正常运行。二是今后启炉作业开始前需做好周全准备，于监控管理系统及时报备，并做好相关告知工作。（2020年6月1日9:03、11:33、11:44、15:03致电投诉人，均无人接电话）
13 | 三明市永安市 | 豆腐作坊点 | 详细地址位于福建省永安市南塔四村路口与南塔三村交界（马路边），一家私人制作豆制品的小作坊，于每日凌晨一点至四点期间烧炉，未经处理排放，导致浓烟密布，严重影响空气，附近居民半夜常被呛醒。 | 工业违法排污 | 永安生态环境局 | 部分属实 | 永安生态环境局执法人员于2020年6月2日前往现场检查，该豆腐作坊点已办理工商营业执照（92350481MA31KG6D0H）。该作坊建设有0.1吨的加热炉，燃烧生物质燃料，还有一口油炸锅，现场检查时该作坊正在安装油烟净化器，预计6月3日完成。永安生态环境局执法人员要求其采取措施消除对周围群众的影响。永安生态环境局已投诉人反馈，投诉人同意安装油烟净化器的解决方案，并表示满意。 | 限期整改 | 正在整改
14 | 三明市 | 永安市红山养殖有限责任公司 | 2017年的信访案件 到现在还没办结案。 | 畜禽养殖污染 | 三明市生态环境局 | 不属实 | 经查，投诉人反映的红山养殖场污染村民水源的问题与2017年中央环保督察组交办信访件（中环督信转〔2017〕87号-1，中环督信转〔2017〕107号-11，中环督信转〔2017〕222号-13，中环督信转〔2017〕254号-4）反映的问题相同，根据永安市人民政府对中央环保督察组交办信访件的调查情况，调查组在百叶车村民指定的3个取水对水质进行检测，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，但粪大肠菌群不符合《生活饮用水卫生标准》。根据现场调查情况，永安市红山养殖有限责任公司距信访人反映的被污染取水点相隔一重山，直线距离为868米，养殖废水经处理后通过沿道路铺设管路引至山脚的农田进行浇灌，管路与村民自行取水处最近距离约90米，管道未见破损。未发现村民饮用水取水点水质不符合《生活饮用水卫生标准》是由该公司养殖造成的事实和相关证据。以信访人反应的问题不属实进行办结，并将办理情况在三明日报和2017中央环境保护督察三明专题版块中进行了公示（http://shb.sm.gov.cn/ztzl/zyhjbhdcsmzt/）。2018年以来未接到群众反映百叶车村水源受到污染的问题。 接到投诉人反映的问题后，三明市生态环境局再次组织执法人员对红山养殖场进行调查，该养殖场的养殖废水经干湿分离、沼气池、生化设施处理后进入氧化塘后暂存，根据周边农户需求将养殖废水提供给农户进行农田浇灌，未发现养殖废水异常排放现象。同时对百叶车村村民自建的三个取水点水质进行取样监测，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。三明生态环境局已通过微信向投诉人反馈。